## 1lentelė
Skemų socialinės globos namai 2025
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1 | Pakelto požeminio vandens kiekis | 26.6 tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio
2 | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio
3 | Patiekto geriamojo vandens kiekis | 26.6 tūks. m3 per metus arba % bendrojo kiekio
4 | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | 1 vienetas
5 | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | 90 per parą
6 | Gerinto vandens kiekis | 26600 per metus,
per mėnesį,
72.8 per parą
7 | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | 0.72km
8 | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | 33000 per metus,
2750 per mėnesį,
90 per parą
9 | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | 34 skaičius
10 | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | 1,87 tūks. per metus,
155 per mėnesį
11 | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | 24.73tūks. per metus,
2060 per mėnesį
12 | Geriamojo vandens netektis | 0 tūks.
per metus,
per mėnesį
13 | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį
14 | Geriamojo vandens netektis | /km vamzdyno per mėnesį
15 | Geriamojo vandens netektis | abonentui ir vartotojui per mėnesį
16 | Naujų vartotojų skaičius per metus | 0 skaičius per metus
17 | Naujų abonentų skaičius per metus | 0 skaičius per metus
18 | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | 0 metrai per metus

## 2 lentelė
Skemų socialinės globos namai 2025
GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1 | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 3
2 | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m | 1
3 | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | 0
4 | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 0
5 | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | 0
6 | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | 0
7 | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | 0

## 3 lentelė
Skemų socialinės globos namai 2025
Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių rodikliai
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė
1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 0.721
15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0

## 4 lentelė
Skemų socialinės globos namai 2025
ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1 | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 0
2 | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 0
3 | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 0
4 | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 0
5 | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | 1
6 | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 0

## 5 LENTELĖ
Skemų socialinės globos namai 2025
TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
2 | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
3 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
4 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
5 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
6 | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0
7 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | 0
8 | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
9 | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0
10 | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0

## 6 lentelė
Skemų socialinės globos namai 2025
NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI
Nr. | Rodiklis | Mato vienetas
1 | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | 0
2 | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 0
3 | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 1.5
4 | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip | skaičius per metus | 0
24 val.
5 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
6 | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | 0
7 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
8 | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
9 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
10 | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | 0
11 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
12 | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
13 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
14 | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 0
15 | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 0
16 | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 0
17 | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0
18 | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 0
19 | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0